
ANALIZADOR PORTÁTIL DE DESCARGA PARCIAL

SISTEMA MÓVIL DE MONITORIZACIÓN

Sistema PD PAC™ MMS

PD PAC™ MMS es un sistema portátil de diagnóstico de descarga parcial (PD) en línea que ofrece grabación de descarga parcial en tiempo real, análisis de pautas y el potente software PDFusion Max para el análisis eficaz de datos de descarga parcial en entornos con elevado nivel de ruido. Con la ventaja de la movilidad, el PD PAC™ MMS resulta perfecto para las pruebas diarias y como sistema de monitorización en línea. Asimismo, está diseñado con un ancho de banda mucho mayor y con más canales para detectar y analizar la descarga parcial en una amplia gama de equipos de alta tensión en un tiempo menor. El sistema PD PAC™ MMS ofrece las características siguientes:

■ Monitorización simultánea de hasta 6 sensores

■ Mediciones no invasivas

■ Intervalos de monitorización definidos por el usuario

■ Software fácil de utilizar

■ Bajo coste

■ Guarda automáticamente los datos de cada canal

■ Ligero y portátil

■ Monitorización en línea (>7 días) y capacidad para la captura de pantallas

■ No es necesario parar el equipo para efectuar las mediciones de descarga parcial
■ Detección de descarga parcial en equipos de alta tensión por armónicos y cargas variables

■ Mediciones complementarias de descarga parcial tomadas mediante análisis de gas disuelto (DGA) con medición de descarga parcial en aceite

■ Localización del origen e identificación del tipo de descarga parcial

■ Determinación de la gravedad de la descarga parcial

■ Determinación del estado del equipo

■ Verificación de las mediciones realizadas por ultrasonidos, tensión transitoria a masa y sensores acústicos

■ Reducción de ruido por software con capacidades aumentadas de eliminación de ruido en análisis de descarga parcial

Especificaciones

	Descripción
	Prestaciones

	Caja (peso) 
	Aproximadamente 6 kg

	Caja (dimensiones) 
	Largo 33 cm, ancho 28 cm, alto 9,5 cm

	Material de la caja 
	Caja de aluminio integrada en maletín

	Fuente de alimentación 


	- Adaptador de 19 Vcc y 3,42 A para el controlador de instrumentos

- Adaptador de 12 Vcc y 1,25 A para los sensores

- Adaptador de 5 Vcc y 3 A para los digitalizadores

	Captación de señal de entrada 
	Entre ± 50 mV y ± 20 V

	Número de canales
	6

	Grabación de señal digital
	Velocidad de muestreo de 250 MS/s (cada canal)
Memoria interna total (64 MB)

Disco duro de 450 GB

	Unidad de computación y procesamiento
	Controlador de instrumentos de alta velocidad

	Sensores
	Sensor electromágnetico (EM)

Ancho de banda de 300 MHz

Ultrasensible para detectar señales de descarga parcial tan débiles como 100 uV con amplificación

	Temperatura de trabajo

Temperatura de almacenamiento

Humedad
	10-50 °C

10-60 °C

(95 % sin condensación

	Software
	Software de toma de datos: DadaAcq.exe

Software de análisis de datos: PDFusionMax.exe

	Logotipo comercial
	

	Nombre comercial
	PD PACTM MMS

	Homologación de seguridad
	


Todas las especificaciones y dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.

Analizador portátil de descarga parcial (PD PAC™) - SERIES

	DESCRIPCIÓN
	PD PACTM Serie 100 
	PD PACTM Serie 200 
	PD PACTM MMS

	Caja (peso) 
	Aproximadamente 5 kg
	Aproximadamente 3 kg
	Aproximadamente 6 kg

	Caja (dimensiones) 
	Largo 33 cm, ancho 28 cm, alto 9,5 cm
	Largo 47 cm, ancho 35 cm, alto 10 cm
	Largo 33 cm, ancho 28 cm, alto 9,5 cm

	Material de la caja 
	Caja de aluminio integrada en maletín
	Bolsa de transporte de espuma de poliéster
	Caja de aluminio integrada en maletín

	Fuente de alimentación 


	- 1 x batería de ordenador portátil

- 1 x batería de hidruro metálico (12 V; 1,4 AH) para el sensor de descarga parcial
	- Batería interna recargable de Li-Ion para el controlador de instrumentos

- Batería recargable interna de Ni-MH para los sensores de descarga parcial
	- Adaptador de 19 Vcc y 3,42 A para el controlador de instrumentos

- Adaptador de 12 Vcc y 1,25 A para los sensores

- Adaptador de 5 Vcc y 3 A para los digitalizadores

	Captación de señal de entrada 
	Entre ± 40 mV y ± 40 V
	Entre ± 50 mV y ± 20 V
	Entre ± 50 mV y ± 20 V

	Número de canales
	2
	2-4
	6

	Grabación de señal digital
	- Velocidad de muestreo de 100 MS/s

- Memoria intermedia interna de 4 MB

- Disco duro de 250 GB (ampliable)
	- Velocidad de muestreo de 500 MS/s

- Memoria intermedia interna de 64 MB

- Disco duro de 450 GB
	- Velocidad de muestreo de 250 MS/s (cada canal)
- Memoria intermedia interna de 64 MB

- Disco duro de 450 GB

	Unidad de computación y procesamiento
	Controlador de instrumentos de alta velocidad
	- Controlador de instrumentos de alta velocidad

- Pantalla táctil reforzada con lápiz
	Controlador de instrumentos de alta velocidad

	Sensores (2 unidades)
	- Sensor electromagnético (EM) con ancho de banda de 300 MHz

- Ultrasensible para detectar señales de descarga parcial tan débiles como 100 uV con amplificación
	- Sensor electromagnético (EM) con ancho de banda de 300 MHz

- Ultrasensible para detectar señales de descarga parcial tan débiles como 100 uV con amplificación
	- Sensor electromágnetico (EM) con ancho de banda de 300 MHz

- Ultrasensible para detectar señales de descarga parcial tan débiles como 100 uV con amplificación

	Software PDDS
	Software de toma de datos

- DataAcq100.exe

Software de análisis de datos

- PD Pro Dual100.exe
	Software de toma de datos

- DataAcq.exe

Software de análisis de datos

- PDFusionMax.exe
	Software de toma de datos

- DataAcq.exe

Software de análisis de datos

- PDFusionMax.exe


Hoestar Inspection International Pte. Ltd.

2 Kallang Pudding Road #04-10 Mactech Building Singapur 349307

Tel.: (65) 6488 1604 

Fax: (65) 6281 9477

Correo electrónico: sales_enquiry@hoestarinsp.com.sg 

Web: www.hoestarinsp.com.sg
Co / n.º CIF 19-9904353-C


